| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района ул. Кирова, д. 2 А, г. Крымск, 353387 тел./fax: 8 (86131) 2-16-46/4-66-32 26.03.2019 № ____-9-28-33 | Законному представителю юридического лица, органа местного самоуправления - Главе Кеслеровского сельского поселения Крымского района Сопелиди Сергею Викторовичу. 353357, РОССИЯ, Краснодарский край, Крымский р-н, х. Павловский, ул. Красная, 11. |
| --- | --- |

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 43/64

об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – главный государственный инспектор  Крымского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич  рассмотрев дело об административном правонарушении, рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № 43/64 от 25 марта 2019 года в отношении юридического лица, органа местного самоуправления: Администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района. (ИНН: 2337030510; ОГРН: 1052320821376), установил, что: юридическое лицо, орган местного самоуправления,  допустило нарушения: 25.03.2019 г. в 16 часов 00 минут, при проведении внепланового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности органами местного самоуправления, на территории населённых пунктов Кеслеровского сельского поселения Крымского района – статью 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федеральный Закон от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также действующие нормы и правила в области пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, подверженных угрозе природных пожаров в границе с лесным массивом, органами местного самоуправления не в полном объеме созданы защитные противопожарные минерализованные полосы, не осуществлено удаление (сбор) сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. | Пункт 78 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не создано наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Пункт 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х.Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не в полном объеме организовано обучение населения мерам пожарной безопасности, целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения | Статья 25 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый, Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | Пункт 55 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное  ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.  23. 34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей)

Законному представителю юридического лица, органа государственной власти (местного самоуправления) необходимо:

Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшего представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внёс:

|  | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич |
| --- | --- |

(м.л.п.)                                                                          (должность, подпись  (Ф.И.О.)

Представление получил (а)  ______________ Законный представитель юридического лица, органа местного самоуправления - Глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района Сопелиди Сергей Викторович, 26.03.2019 года.

(дата, должность, подпись  (Ф.И.О.)

Представление направлено_________________________________________________________