Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А тел. 2-17-74 Email: ogpn28@mail.ru

(место составления предписания)						 (дата составления предписания)

| г. Крымск, ул. Кирова, 2 А | « | 25 | » | марта | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Предписание № | 51 | 1 | 4 | - №п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по устранению нарушений требований пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |
| Юридическому лицу, органу местного самоуправления: Администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района. (ИНН: 2337030510; ОГРН: 1052320821376). |  |  |  |  |  |
| (полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) |  |  |  |  |  |
| Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю – главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козырева Максима Сергеевича № 51 от 05.03.2019 года, ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 20 марта 2019 года и с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. 25 марта 2019 года проведена внеплановая выездная проверка, начальником ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – главным государственным инспектором Крымского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Козыревым Максимом Сергеевичем, в отношении юридического лица, органа местного самоуправления Администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района, в населенных пунктах Крымский р-н: ст. Гладковская; х. Садовый |  |  |  |  |  |
| (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) |  |  |  |  |  |
| совместно с Законным представителем юридического лица, органа местного самоуправления – Главой Кеслеровского сельского поселения Крымского района Сопелиди Сергеем Викторовичем |  |  |  |  |  |
| (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору) |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: |  |  |  |  |  |

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, подверженных угрозе природных пожаров в границе с лесным массивом, органами местного самоуправления не в полном объеме созданы защитные противопожарные минерализованные полосы, не осуществлено удаление (сбор) сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. | Пункт 78 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | 30.04.2019 |  |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не создано наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Пункт 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | 30.04.2019 |  |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х.Садовый Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не в полном объеме организовано обучение населения мерам пожарной безопасности, целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения | Статья 25 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | 30.04.2019 |  |
|  | На территории населенных пунктов: ст. Гладковская, х. Садовый, Кеслеровского сельского поселения Крымского района, органами местного самоуправления не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | Пункт 55 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | 30.04.2019 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

| ------ | 2019 года. |  |
| --- | --- | --- |
| (квартал) |  |  |

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

| Начальник ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору) |  | (подпись) |
| «25» марта 2019 г. |  | М.Л.П.* |
| Предписание для исполнения получил: |  |  |
|  |  | Законный представитель юридического лица, органа местного самоуправления – Глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района Сопелиди Сергей Викторович |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| «25» марта 2019 г. *- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору |  |  |